## Slide 1: Interaktionskonzept
Plattformbasierte Entwicklung einer Ansteuerung zur Evaluierung unterschiedlicher Interaktionskonzepte
HSHL – ITD 6. Semester

## Slide 2
Krankenkasse werfen einem Stöcke in die Speichen ;)
HSHL – ITD 6. Semester
Motivation

## Slide 3
HSHL – ITD 6. Semester
Projektablauf
Research zu bestehenden Konzepten
Systemanforderungen
Vorteile / Schwächen herausgearbeitet
Erste eigene Entwürfe
Konzeption einer App
Persona – Zielgruppendefinition
Für App
Flexibles Platform-
unabhängiges Model
Schedule?
Use Case
Android Studio
xCode
mBot Prototyp ähnlich
zur Konzeption
Gyrometer auslesen
Akkuschrauberantrieb

## Slide 4
Interaktionskonzept für einen Rollstuhl
Rahmenbedingungen zu Beginn:
  MEYRA x1 Rollstuhl
  Efix Räder
HSHL – ITD 6. Semester – Christopher Beck, Daniel Münstermann, Alexander Wilms
Anforderungen aus der Aufgabenstellung (Use Case)

## Slide 5
Feststellfunktion bei geradeausfahrt
Was ist bei einem Telefonanruf?
Rekoperation als Bremse – Manuelle Bremse?
HSHL – ITD 6. Semester – Christopher Beck, Daniel Münstermann, Alexander Wilms
Anforderungen aus der Experteninterview – Worst Case Modellierung

## Slide 6
Problematik Krankenkasse
Schwere Räder mit Narbenantrieb teilweise nicht selbst montierbar
Fährt einen Custom Rollstuhl (Skatepark)
Idee Handreifen als Steuerung!
HSHL – ITD 6. Semester – Alexander Wilms
Philipp Experteninterview

## Slide 7
1 Joystick – je nach Einschränkung
2 ODO (Segwayvariante)
3
4
individuallösungen
HSHL – ITD 6. Semester – Christopher Beck, Daniel Münstermann, Alexander Wilms
Bestehende Konzepte

## Slide 8
Stecknarbe – unabhängig
Sichere Stoppfunktion
HSHL – ITD 6. Semester – Christopher Beck, Daniel Münstermann, Alexander Wilms
Bestehende Systeme
Vorteile
Nachteile
Hohes Gewicht
Keine eigene Weiterentwicklung – eigene Personalisierung
Keine Portierbarkeit auf andere Rollstühle

## Slide 9
HSHL – ITD 6. Semester –Daniel Münstermann
Eigene Ansteuerungs-Mock-Ups

## Slide 10
Use Case -->
Funktionale / Nicht funktionale Anforderungen (Was ist Rollstuhlfahrern wichtig)
Model View Control Architektur
HSHL – ITD 6. Semester – Christopher Beck, Daniel Münstermann, Alexander Wilms
Systemanforderungen

## Slide 11
HSHL – ITD 6. Semester – Christopher Beck, Daniel Münstermann, Alexander Wilms
MATLAB GUI

## Slide 12
Lautsprecher und Mikrofone
erzeugen im Gehäuse Interferenzen.
Die genausten Ergebnisse bekommt man durch
einzelne Messungen der jeweiligen Sensoren.
Nachteil: 12microseconds pro Sensor
HSHL – ITD 6. Semester – Christopher Beck, Daniel Münstermann, Alexander Wilms
HC-SR04 Array
Notes: Tiere werden durch Ultraschall beeinflusst

## Slide 13
Rollstuhl-steuerung
Einfluss | Einstellung
Hoch | + Positiv
Mittel | - Negativ
Gering | = Neutral
+
Projektteam
Betreuer
Hochschule
+
Rollstuhlfahrer / Anwendungs-bereiche
+
Technikaffine
Menschen
-
Menschen,die Technik ablehnen
+
Industrie
-
Daten-
schützer
=
Wartungs-/Service-
personal
-
Mögliche Konkur-
renz
+
Benutzer

## Slide 14: Use-Case Rollstuhl
BBenutzen der App
steht
fährt
setzt sich in Bewegung
Condition:
(An)Steuerung per App
Extension point: Fahrzeug setzt
sich in Bewegung
<<extend>>
<<include>>
Extension points:
A: Rollstuhl setzt sich
in Bewegung
hält an
Condition:
Steuerung per App
Extension point: Fahrzeug stoppt
<<extend>>

## Slide 15: Use-Case App

## Slide 16: Persona – Thomas Müller, 38
Rollstuhlfahrer, keinen elektronischen
verheiratet
Finanzkaufmann
Modern, offen, technikinteressiert
Genießt gerne Natur + Fahrten durch den Park

## Slide 18
Batterien
Ladezustand wird überwacht
Stromsparender Modus
RTOS
Einhaltung von Zeitbedingungen
Vorhersagbarkeit des Systemverhaltens
Hardwareanforderungen
HSHL – ITD 6. Semester – Melissa Sens

## Slide 19
Jederzeit betriebsbereit
Multitasking/Multithreading
Definiertes Verhalten für die Synchronisation
Prioritätenvererbung wird unterstützt
Verzögerungsverhalten vorhersagbar
Anforderungen - RTOS
HSHL – ITD 6. Semester – Melissa Sens

## Slide 20
ergonomische Gestaltung der Benutzungsschnittstelle
Angemessenheit der Aufgaben
Erlernbarkeit
Robustheit bzgl. Fehlern
Anforderungen - Benutzbarkeit
HSHL – ITD 6. Semester – Melissa Sens

## Slide 21
Performanz
  Antwortzeiten, Speicherkapazität
Zuverlässigkeit
Änderbarkeit/Wartbarkeit
Portabilität
Qualitätsanforderungen
HSHL – ITD 6. Semester – Melissa Sens

## Slide 22: Prototyp
HSHL – ITD 6. Semester - Daniel Münstermann

## Slide 23
Prototyp
HSHL – ITD 6. Semester – Daniel Münstermann
iOS Application
Schnittstelle iPhone Mbot
  Bluetooth Low Energy
  Mbot Protokoll
Funktionalität App
Mbot
Alternative Ansätze

## Slide 24
Prototyp – iOS Application
HSHL – ITD 6. Semester – Daniel Münstermann
Bluetooth Bibliothek
Grafische User Eingabe
  Vorwärts / Rückwärts
  Kurvenfahrten
  Stop / Bremse
  An / Aus
  Max. Speed
Protokollunterstützung MBOT / EFIX

## Slide 25
Prototyp
HSHL – ITD 6. Semester – Daniel Münstermann
iOS Application
Schnittstelle iPhone Mbot
  Bluetooth Low Energy
  Mbot Protokoll
Funktionalität App
Mbot
Alternative Ansätze

## Slide 26
HSHL – ITD 6. Semester – Christopher Beck, Daniel Münstermann, Alexander Wilms
MATLAB GUI

## Slide 27
Lautsprecher und Mikrofone
erzeugen im Gehäuse Interferenzen.
Die genausten Ergebnisse bekommt man durch
einzelne Messungen der jeweiligen Sensoren.
Nachteil: 12microseconds pro Sensor
HSHL – ITD 6. Semester – Christopher Beck, Daniel Münstermann, Alexander Wilms
HC-SR04 Array
Notes: Tiere werden durch Ultraschall beeinflusst